## ギルソンピペット用 17025校正申込書
エムエス機器 ISO/IEC 17025 ピペット校正申込書
《《 ギルソン社製 ピペット用申込書 》》
※印の項目は必須事項です。必ずご記入ください。□印の付いた項目は、該当するものにチェックをいれてください。
5本を越える申し込みの場合は、複数枚の申込書に記入し、ホッチキス留めしてください。（ご依頼者名の記入は、1 枚目だけで結構です）
ピペットが人体に有害な物質（ウイルス、細菌、化学物質、 放射性物質）に汚染されていないことを確認しました。
※ご依頼日 |  |  |  | 年 | 月 |  |  | 日
代 理 店 | [9 empty] | リストから選択▼
取 扱 店 | [7 empty] | リストから選択▼
※◆ 校正ご依頼者（校正証明書に記載される宛名および住所です。略さずにご記入ください。英文校正証明書発行をご希望の方は、英文の欄もご記入ください。）
和文 | ※ 会社または施設名
※ 御 住 所
◆ 英文校正証明書の発行
| 英文校正証明書希望（校正申込時に同時発行の場合：\2,000） |  |  |  |  | 英文の校正証明書をご希望の場合は、和文校正証明書に追加で発行いたします。 ご希望の場合は、チェックを入れ、下記の必要事項をご記入ください。
英文 | 会社または施設名
御 住 所
※◆ ご担当者名 (ご連絡先）
※ 御 名 前 | [8 empty] | ※ 電 話
※ 御 所 属
E-mail ※ 完了品の直送をご希望の方は必須 | [8 empty] | FAX
※ ◆ ご依頼のピペットのモデルおよび製造番号
No. | ※ モデル名 |  |  | ※ 製造番号 |  |  |  | 備考 |  |  | 注文番号 (必要な場合のみ記入ください） |  | 弊社使用欄
1
2
3
4
5
※ ◆ 校正コース （ご依頼のコースにチェックを入れてください）
※ ◆ 適合性の表明（追加料金はかかりません） 規格適合性判定方法：すべての校正結果において、校正値±拡張不確かさ(k=2, 95%の信頼区間)の値が系統誤差の規格内、かつ、偶然誤差が規格内である場合に適合すると判定します。
ISO 8655-2 規格に対する適合性表明が必要な場合はチェックを入れてください。 （規格への適合が不要の場合は空欄にしてください) | [11 empty] | 必要
※ ◆ 上位標準器の証明書の写しが必要な場合は、部数をご記入ください。 トレーサビリティ証明書および体系図は、ピペットの校正証明書に標準で添付いたします。上位標準器の証明書はの写しは、ピペットの校正に使用した参照標準(分銅)、測定器 (温度計・湿度計・気圧計) の校正証明書の写しです。 弊校正機関が発行するJAB認定シンボルマーク付きの校正証明書は、そのシンボルがついていることで、測定のトレーサビリティがとれていることが証明されています。 | [13 empty] | 部
(有料：\3,700/1部)
◆ 校正完了品直送サービス（送料:\600/1回） |  |  |  | 直送を希望する |  |  |  | 校正の完了したピペットの直送をご希望の場合は、チェックを入れてください。 校正完了品直送サービスは、弊社メンバーズサイト「ピペットマンクラブ」での管理となります。 ピペットマンクラブに未登録の場合は、ご担当者様欄にご記入いただいた内容を「ピペットマンクラブ」に登録させていただきます。
ピペットマンクラブ ユーザーコード 【ピペットマンクラブに入会し、グループ登録されているお客様はユーザーコードをご記入ください。(UR, DS, DC, CS から始まる６桁の番号)】
ご記入いただきました個人情報は、弊社ホームページ上で掲げております「個人情報の保護原則」に則して管理され、 上記以外の目的では利用いたしません。
※◆ 見積依頼
| 不要 |  | 必要（以下からご選択ください）
見積書発行と同時に修理を進める。
見積書を確認してから修理の実施について返答する。
◇ 校正方法 ： QB01 ピペット校正標準操作手順書による。（ISO8655-6の重量法に準拠。但し、1つの測定容量の測定中にチップの交換は行わない。） ◇ 校正容量 ： 各モデルの呼び容量（最大容量）、各モデルの呼び容量の約50%の容量、各モデルの使用容量範囲の下限または呼び容量の10 %のどちらか大きい方の容量の3点 ◇ 校正対応 ピペット ： ギルソン社製 エアーディスプレイスメント シングルチャンネルピペット および マルチチャンネルピペット
|  | チェックボックス判定 |  |  | 英文
| FALSE | 汚染有無 |  |  | FALSE |  | 1 | 1
| FALSE | 直送 |  |  |  |  | 見積
| FALSE | 英文 | [5 empty] | FALSE
| 1 | コース
| FALSE | 適合性
FALSE
QC08A-R15 Page1/1
★ 弊社校正機関では、ギルソン社製以外のピペットの校正も可能です。ギルソン社製以外のピペット用の校正申込書にご記入頂きご依頼ください。
オープンライトコース
（校正のみ)
スタンダードコース
（オーバーホール＆調整後校正）
プレミアムコース
（受取時校正&オーバーホール＆調整後校正）
校正には、パーツ交換やピペットを調整して
誤差を修正する作業は含みません。
受取時校正後の途中キャンセルはできません。
受取時校正の際に、ピペットの不具合などの原因で校正作業が不可能な場合は、
弊社よりご連絡いたします。スタンダードコースへ変更いただくことが可能です。
リキッドハンドリングサービス部門 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12-4 フリーダイヤル：0120-396078
見積金額が基本料金内の場合でも、見積書確認後のご返答をお待ちする必要がある場合は
左記へチェックを入れてください。
但し、見積金額が基本料金内でも返答はお待ちしますが、キャンセルはできませんのでご注意ください。
※ ご署名欄
（サインまたは押印）
※◆ 有害物質汚染除去の確認
担当:
様
取扱店様 注文番号（必要な場合のみ記入ください）
グループ 1831
グループ 1832
ピペットの不具合などの原因で校正作業が不可能な場合は、弊社よりご連絡いたします。
スタンダードコースへ変更いただくことが可能です。
(★修理見積料金が基本料金内の場合は、見積発行と同時に修理を進めます)